浙江省人防工程维护管理规定

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条【法律依据】 为加强人民防空工程维护管理，保持人民防空工程良好状态，确保确保人民防空工程战备效益、社会效益和经济效益，根据《中华人民共和国人民防空法》、《浙江省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》和国家人防办《人民防空工程维护管理办法》等法律、法规和文件，制定本规定。

第二条【适用范围】  本省行政区域内人民防空工程及附属设施的维护管理适用本办法。

本办法所称的人民防空工程（以下简称人防工程）包括为保障战时人员与物资掩蔽、医疗救护等单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可以用于防空的地下室（以下简称防空地下室）。

兼顾人民防空需要的城镇地下交通干线和其他地下工程，重要经济目标地下化工程参照本办法执行。

第三条【管理责任】 省人防主管部门负责制定全省人防工程维护管理政策、技术标准，并对落实情况进行监督检查。

设区市、县（市、区）人防主管部门负责本行政区人民防空工程维护管理的监督检查；负责公用人防工程的维护管理工作。

人防工程维护管理责任单位按照国家、省规定做好人防工程维护管理工作。

第四条【数字化管理】省人防主管部门应当建立人防工程维护管理数字化管理平台。设区市、县（市、区）人防主管部门应当积极推广应用人防工程维护管理数字化管理平台，提升监管能力。

人防工程维护管理责任单位应当按照数字化管理有关要求，对人防工程实施智能化改造，主动接入人防工程维护管理数字化管理平台。

第二章  使用维护

第五条【平时使用】 坚持平战结合原则，在确保不影响战时防护效能和平战转换的前提下，鼓励平时利用人防工程为经济建设和人民生活服务。

平时利用人防工程所产生的收益优先用于人防工程的维护管理和平战转换。

第六条【维护管理责任】人防工程维护管理责任单位以及维护管理费用按照下列规定确定:

(一)人民防空主管部门组织修建的尚未开发利用的人防工程，由人民防空主管部门负责，维护管理费用列入本级财政预算；已经由平时使用人开发利用的，人防工程的主体结构由人民防空主管部门负责，其余设备、设施的维护由平时使用人负责。平时开发利用合同另有约定的，从其约定。

（二）有关部门、单位修建的防空专业队工程和医疗救护、物资储备等专用工程以及本单位人员、物资掩蔽工程，由有关部门、单位负责并承担维护费用。

（三）防空地下室已经明确所有权单位的，由所有权单位负责并承担维护费用；未明确所有权单位的，由建设单位负责并承担维护费用。

由于历史久远、建设单位已经注销等客观原因，无法按照前款规定确定人防工程维护管理责任单位的，有关人防工程的防护设备、设施由人民防空主管部门或者设区的市、县（市、区）人民政府确定的单位负责维护管理。

第七条【责任书】  人民防空主管部门应当在办理人防工程维护管理责任单位备案时，与人防工程维护管理责任单位签订人防工程维护管理责任书（以下简称责任书，见附件1），明确维护管理责任和具体要求，以及违约责任等内容。

第八条【备案材料】 人防工程维护管理责任单位应当在办理人防工程竣工验收备案或办理防空地下室移交手续后15个工作日内，向人民防空主管部门办理人防工程维护管理信息备案。办理备案手续所需材料：

（一）单位营业执照或者有关设立登记证明；

（二）人防工程范围标注图及平时使用用途等说明；

（三）人防工程平时使用和维护管理责任书；

（四）人防工程防护功能平战转换实施方案。

第九条【责任转移】 人防工程维护管理责任单位合并、分立的，由合并、分立后承受其权利和义务的单位承担人防工程维护管理责任。

人防工程维护管理责任单位注销的，应当事先落实维护管理责任承接单位，移交维护管理档案资料，并协助维护管理责任承接单位向人民防空主管部门办理人防工程维护管理信息变更。

第十条【变更材料】 人防工程维护管理责任单位发生变更的，应当在变更后15个工作日内向人民防空主管部门办理人防工程维护管理信息变更。

办理维护管理信息变更所需材料：

- 变更前、后人防工程维护管理单位营业执照或者有关设立登记证明；
　　（二）人防工程维护管理责任转移协议；

（三）人防工程平时使用和维护管理责任书。

第十一条【委托维护】 人防工程维护管理责任单位可以自行对人防工程实施维护管理，也可以委托具备人防工程维护管理能力的其他单位实施维护管理。

人防工程维护管理责任单位委托其他单位实施维护管理的，应当自办理人防工程维护管理信息备案30日内确定人防工程维护管理单位，与其签订维护管理协议或者在物业服务协议（以下合称维护管理协议）中明确维护管理负责人和具体操作人员及相关责任，并自签订协议之日起30日内将有关协议报送人民防空主管部门。

受委托负责实施人防工程维护管理的单位发生变化的，人防工程维护管理责任单位应当提前落实维护管理工作，与承接单位签订维护管理协议，并将协议报送人民防空主管部门。

第十二条【维护管理制度】自行维护管理人防工程的责任单位以及受委托负责实施人防工程维护管理的单位（以下合称为人防工程维护管理单位），应当确定专职或者兼职维护管理人员，建立健全以下维护管理制度，定期实施维护保养，并妥善保管维护管理档案。

(一)岗位责任制度。人防工程维护管理单位应当根据人防工程情况，确定维护管理工作的负责人、具体操作人员及其相应的责任，明确维修保养任务和内容。

(二)定期保养制度。人防工程维护管理单位应当按照国家和省人防工程维护管理技术规程，针对不同类型的工程，规定定期检查和维修保养的次数、时间和内容，确保人防工程防护功能完好。

(三)安全管理制度。按照有关要求，落实人防工程安全管理制度，明确安全管理责任，落实安全管理计划，制定安全事故应急预案，组织好防火、防汛演练，确保人防工程安全。

(四)档案管理制度。人防工程维护管理单位应当建立人防工程维修保养档案，对人防工程维修保养的时间和内容进行记录。

第十三条【维护管理标准】 人防工程维护管理应符合以下要求:

（一）结构及其构件完好，工程无渗漏，构配件无锈蚀、破损等现象；

（二）通风与空调、给排水、电气、通信、消防等系统运行正常；

（三）防护、消防、防水、防汛等设备和设施性能良好，安全可靠；

（四）室内空气质量等符合相关国家和地方标准；

（五）进出道路通畅，孔口伪装和地面附属设施完好；

（六）与备案的竣工验收文件一致，无擅自开洞、分隔内部空间和改变设计功能；

（七）国家和省规定的其他要求。

第十四条【鼓励专业化、市场化、社会化维护管理】各级人民防空主管部门应根据人防工程维护管理任务需要，鼓励社会力量参与维护管理，加强专业技术人员培训，积极推进人防工程维护管理市场化。

人民防空主管部门应当加强对人防工程维护管理工作的指导，对从事人防工程维护管理的工作人员定期组织有关业务培训；组织开展有关业务培训的，不得收取任何费用。

第十五条【平战转换】  人民防空主管部门应当组织编制本地区人防工程战时使用方案，适时组织开展人防工程防护功能平战转换演练。

人防工程平战转换责任单位应当根据人防工程战时使用方案，制定完善防护功能平战转换实施方案，落实人员职责并开展技能培训，做好平战转换准备。

人防工程平战转换责任单位按照本规定第六条的规定确定；法律、法规另有规定的，从其规定。

第十六条【战时使用】 战时或者应对突发事件时，人防工程由县级以上人民政府根据防空（灾）或者应对突发事件需要统一安排使用。

单位和个人应当服从县级以上人民政府的统一安排，不得阻挠、干涉和拖延人防工程的使用。

第十七条[安全保护]  国家保护人防工程不受侵害。禁止任何组织或者个人破坏、侵占人防工程。

任何单位和个人有权向人防主管部门投诉举报人防工程维护管理违法行为。

第十八条【禁止行为】  任何单位和个人都有保护人防工程的义务。禁止下列侵害人防工程的行为：

（一）禁止向人防工程内部和孔口附近排泄废水、废气，倾倒废弃物，堵塞孔口或者修建与人民防空无关的其他建筑；

（二）禁止阻塞通往人防工程口部的道路；

（三）禁止在人防工程内生产、储存爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险品；

（四）禁止擅自占用、损坏人防工程设施；

（五）禁止在危及人防工程安全范围内采石、伐木、取土、爆破、打桩、埋设管道和修建地面工程设施。

第十九条【施工安全】  因工程建设项目施工影响人防工程安全时，应采取相关技术措施，经人防主管部门同意后实施，费用由建设单位承担。

第二十条【早期工程】  早期的人防工程，平时有开发利用价值的，应当尽量开发利用；平时无开发利用价值且不存在危及地面建筑和交通安全隐患的，可以封堵，视情启封检查、维护、保养；平时无开发利用价值且有可能危及地面建筑和交通安全的，应当采取措施进行治理，保证安全。

第二十一条【监督检查】   按照国家和省人防工程维护管理有关规定，对未接入浙里人防工程监管平台的人防工程，各地人防部门每年至少全面检查一次，发现问题督促维护管理责任单位进行整改。

第三章  拆除、改造和报废

第二十二条【审批权限】  任何组织或者个人不得擅自拆除、改造、报废人防工程；确需拆除、改造、报废的，由人防工程维护管理责任单位报人防主管部门批准：

（一）经国家批准建设的工程，由省人防办审查后，报国家人防办审批；

（二）人民防空指挥工程和产权归属设区市人民防空主管部门的人防工程，报省人防办审批；

（三）其他人防工程由设区市人民防空主管部门审批，报省人防办备案。

第二十三条【补建补偿】 人防工程因城市建设、市政建设、旧城改造等原因确需拆除的，应当经人民防空主管部门批准。人民防空主管部门批准拆除的，拆除单位和个人应当按照不少于拆除的人防工程建筑面积和不低于原防护标准，在一年内予以补建；无法补建的，应当按照国家规定的标准向税务主管部门缴纳人防工程补偿费，由人民防空主管部门组织易地补建。

第二十四条【许可材料】  办理人防工程拆除许可所需材料：

（一）人防工程拆除许可申请表；

（二）拆除人防工程补建（补偿）方案；

（三）拆除人防工程技术可行性论证报告；

（四）拆除人防工程建筑专业平面图（平时、战时）；

（五）新建项目规划条件或选址意见书。

第二十五条【改造条件】 符合下列情形之一的，应当经人民防空主管部门批准：

（一）人防工程存在重大安全隐患应当进行治理的；

（二）人防工程战时功能损毁确需进行修复的；

（三）人防工程开发利用影响战时功能或平战转换的。

改造单位或者个人不得降低人防工程的防护标准和等级，不得减少人防工程的建筑面积。确因技术原因导致建筑面积减少的，按照国家规定的标准缴纳人防工程易地建设费。

第二十六条【许可材料】  办理人防工程改造许可所需材料：

（一）人防工程改造许可申请表；

（二）人防工程改造方案；

（三）人防工程平时、战时平面图及改造图纸。

第二十七条【报废管理】 符合下列条件之一的人防工程，维护管理责任单位应当进行加固、改造；无法加固、改造或者加固、改造不经济不合理的，经人民防空主管部门批准后可以报废。报废人防工程的，应当采取有关安全措施。

（一）工程基础下沉、坍塌，直接威胁地面建筑或交通安全的；

（二）工程渗漏水严重、结构严重变形，丧失平时使用功能或战时使用功能的；

（三）工程质量低劣，且加固改造困难或不经济、不合理的。

经批准报废的人防工程，拆除回填等与其相关的费用由报废申请单位负责。

第二十八条【许可材料】  办理人防工程报废许可所需材料：

（一）人防工程报废许可申请表；

（二）报废人防工程总平面图，平时、战时平面图；

（三）报废人防工程可行性论证报告

（四）人防工程安全使用检测报告或专家论证报告。

第二十九条【退出管理】 报废人防工程不改变其资产属性，不再计入人民防空综合统计。

第三十条【消除隐患】  拆除人防工程，应当制定拆除方案，确保拆除安全；报废人防工程，应采取适当的措施，消除安全隐患。

第四章  附  则

第三十一条【违则】　对违反本规定的行为，依照相关法律法规，人民防空主管部门对当事人给予处罚，并责令限期改正；视其行为按照相关规定计入诚信记录；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条【解释权限】  本规定由浙江省人民防空办公室负责解释。各市人防主管部门可以依据本规定制定实施细则。

第三十三条【执行效力】 有关法律、法规、规章、政策依据变化时，根据实施情况依法进行修订。之前省人防办文件规定与本意见不一致的，停止执行，一律以此文为准。

附件

人民防空工程平时使用和维护管理责任书

为加强人民防空工程平时使用和维护管理，明确双方的权利、责任和义务，签订本责任书：

一、工程概述

1.工程名称：

2.工程地址：

3.建筑面积：        平方米

4.平时用途：

5.战时功能：

二、维护管理责任单位

1.单位名称：

2.统一社会信用代码：

3.法定代表人：                联系电话：

4.维护管理工作负责人：        手机号码：

二、维护管理责任

1.人民防空工程属于国防工程和社会公益设施，禁止任何组织或者个人破坏、侵占。

2.人民防空工程维护管理责任单位可以自行对人民防空工程实施维护管理，也可以委托具备人民防空工程维护管理能力的其他单位实施维护管理。委托其他单位实施维护管理的，应当与其签订维护管理协议或者在物业服务协议中明确维护管理负责人和具体操作人员及相关责任，并自签订协议之日起30日内将有关协议报送人民防空主管部门。

3.受委托负责实施人民防空工程维护管理的单位发生变化的，人民防空工程维护管理责任单位应当提前落实维护管理工作，与承接单位签订维护管理协议，并及时将协议报送人民防空主管部门。

4.自行维护管理人民防空工程的责任单位以及受委托负责实施人民防空工程维护管理的单位，应当确定专职或者兼职维护管理人员，建立健全以下维护管理制度，定期实施维护保养，并妥善保管维护管理档案。

5.人民防空工程维护管理责任单位合并、分立的，由合并、分立后承受其权利和义务的单位承担人民防空工程维护管理责任。人民防空工程维护管理责任单位注销的，应当事先落实人防工程维护管理责任承接单位，移交维护管理档案资料，并协助维护管理责任承接单位向人民防空主管部门办理变更登记手续。

6.严禁任何组织或者个人擅自拆除、改造、报废人防工程；确需拆除、改造、报废的，由人防工程维护管理责任单位报经人防主管部门批准。

7.人防工程维护管理责任单位应当按照国家和省人防工程维护管理数字化有关要求，对人防工程实施智能化改造，主动接入浙里人防监管平台，大力提升人防工程维护管理能力。

8.人民防空工程维护管理责任单位应当根据人民防空工程战时使用方案，制定完善防护功能平战转换实施方案，落实人员职责并开展技能培训，做好平战转换准备。

三、维护管理要求

1.人防工程维护管理主要内容包括：对涉及人防工程战时防护功能的口部结构、通风系统、给排水系统、电气系统等的巡查；对巡查发现问题的部件、设备、设施进行除锈、刷漆、加油、更换等维护保养工作，并做好日常保洁工作。

2.人防工程维护管理应当符合下列要求：

（一）结构及其构件完好，工程无渗漏，构配件无锈蚀、破损等现象；

（二）通风与空调、给排水、电气、通信、消防等系统运行正常；

（三）防护、消防、防水、防汛等设备和设施性能良好，安全可靠；

（四）室内空气质量等符合相关国家和地方标准；

（五）进出道路通畅，孔口伪装和地面附属设施完好；

（六）与备案的竣工验收文件一致，无擅自开洞、分隔内部空间和改变设计功能；

（七）国家和省规定的其他要求。

3.严禁任何单位和个人进行下列侵害人防工程的行为：

（一）禁止向人防工程内部和孔口附近排泄废水、废气，倾倒废弃物，堵塞孔口或者修建与人民防空无关的其他建筑；

（二）禁止阻塞通往人防工程口部的道路；

（三）禁止故意损坏人民防空设施或者在人防工程内生产、储存爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险品；

（四）禁止擅自占用、改造和损坏人防工程设施；

（五）禁止在危及人防工程安全范围内采石、伐木、取土、爆破、打桩、埋设管道和修建地面工程设施。

4.平时使用人防工程应当符合下列安全措施：

（一）严格用电管理，定期对电路和电器设备进行检查，不得乱拉、乱接临时用电线路，严禁超负荷用电。

（二）制定防汛方案和应急措施，做好防汛排涝和防雨水倒灌等工作。

（三）建立定期安全检查制度，发现治安和火灾隐患及时整改。

（四）人员避难走道、疏散走道及出口处，不得摆设柜台、占道经营，并设置火灾疏散指示标志和标志灯。

（五）建立昼夜值班巡视制度，加强巡查，对影响安全使用的行为，及时制止。

四、违约处理

1.人防工程维护管理责任单位应当按照法律法规和国家有关规定，做好或督促维护管理单位做好人防工程维护管理工作，自觉接受人民防空主管部门监督检查，对检查中发现的问题,应及时按照人防主管部门的要求进行整改。

2.本责任书未尽事宜,按国家和省有关人防工程维护管理的法律、法规和政策规定执行。

3.本责任书一式肆份,主管单位、建设单位双方各执贰份。

4.本责任书自签订之日起生效。

主管单位（公章）：     建设单位（公章）：

主管单位联系地址：      建设单位联系地址：

联系电话：               联系人：    联系电话：

日 期：                  日 期：